## Slide 1
Zuleitung HV
X0:1,2,3,N,PE
RCD
3
RCD
RCD
B13
B13
B32
B32
3
3
B6
PS
5V
-RPI
-EVSE
F1
F2
F3
F4
K1
K2
X1:1,2,3,N,PE
CP,PP
X2:1,2,3,N,PE
CP,PP
F0
F100
F200
F300
40A/30mA
B
40A/30mA
B
40A/30mA
A
Ladesäule R-Bau L3E
Z1
Z2
UMG604
60A/5A
UMG604 U1-U3
UMG604 I1-I3
L1
L2
L3
Z3
SDM720
SDM720
SDM360
EVSE
K1
A1
A2
Q1
rel
EVSE
K2
A1
A2
Q2
rel
3